## Sheet1
Ngày làm thí nghiệm | Đối tượng kiểm tra |  | Kết quả
| (Object) |  | (Result)
|  |  | Bình thường | Bất thường
|  |  | (Pass) | (Fail)
Lấy từ biên bản đầu vào | Kiểm tra sứ cách điện (Check of Bushing) | Bề mặt các sứ cách điện (rạn nứt,chảy dầu) | Lấy từ biên bản đầu vào
(Check of surface of bushing)
|  | - Sứ cao áp (HV bushing) | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | - Sứ trung áp (MV bushing) | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | - Sứ hạ áp (LV bushing) | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | - Sứ đỡ thanh cái trung áp, hạ áp (Insulators | Lấy từ biên bản đầu vào
the busbar of MV, LV )
|  | Kiểm tra mức dầu sứ cao áp (nếu có) (Oil level of HV bushing) | Lấy từ biên bản đầu vào
| Kiểm tra đồng hồ nhiệt độ (Check of temperature gause) | Kiểm tra đồng hồ nhiệt độ dầu (Oil temperature gause) | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | Kiểm tra đồng hồ nhiệt độ MBA (Winding temperature gause) | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | Kiểm tra hộp đấu nối (Box) | Lấy từ biên bản đầu vào
| Kiểm tra vỏ MBA (Check of Main tank) | Kiểm tra tình trạng rỉ dầu vỏ máy biến áp | Lấy từ biên bản đầu vào
(Leakage oil)
|  | Xem xét tình trạng tiếp địa vỏ máy (Ground connection) | Lấy từ biên bản đầu vào
| Kiểm tra mức dầu (Check of Oil level) | Kiểm tra mức dâu MBA (Oil level of transformer) | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | Kiểm tra mức dâu OLTC (Oil level of OLTC) | Lấy từ biên bản đầu vào
| Kiểm tra bình thở (Check of Silical gel) | - Màu sắc của hạt hút ẩm trong bình thở (Colour of silical gel) | Lấy từ biên bản đầu vào
| Kiểm tra hệ thống làm mát (Check of Cooling system) | - Kiểm tra bên ngoài các quạt làm mát (Cooling fan check) | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | - Kiểm tra hoạt động động cơ bơm dầu tuần hoàn (nếu có) (Oil pump check) | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | - Kiểm tra vị trí các van thông dầu các cánh tản nhiệt, bơm dầu tuần hoàn (nếu có) (the position of the oil valves, oil pump) | Lấy từ biên bản đầu vào
| Kiểm tra bộ chuyển nấc OLTC (Check of OLTC) | - Kiểm tra hoạt động của OLTC (Operation of OLTC) | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | - Kiểm tra bộ đếm số lần hoạt động OLTC (Counter of OLTC) | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | - Kiểm tra vị trí nấc OLTC tại chỗ và trong phòng điều khiển, trên mặt máy (nếu offline) | Lấy từ biên bản đầu vào
| Kiểm tra tủ điều khiển tại chỗ và tủ OLTC (Check of | Xem xét tình trạng bên ngoài hàng kẹp bên trong tủ | Lấy từ biên bản đầu vào