## BIEU_DO
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm các sứ đầu vào
Biểu đồ điện trở cách điện sứ đầu vào các pha trong 1 lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm tổn hao điện môi các pha trong 1 lần thí nghiệm
Biều đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện dung các pha trong 1 lần thí nghiệm
Qua các lần thí nghiệm
Điện trở cách điện
Tổn hao điện môi
Điện dung

## THONG_KE_DU_LIEU
Báo cáo phân tích kết quả thí nghiệm các sứ đầu vào
Ngày thí nghiệm | Số chế tạo (Numbers) | Pha (Phase) | Điện trở cách điện (MΩ) (Resistance insulation) | Tổn hao điện môi tgδ (%) ( Dissipation factor ) |  | Điện dung (pF) (Capacitance) | Điện áp đo (kV) (Test voltage) | Sơ đồ đo (Diagram)
|  |  |  | Giá trị đo (tg) | Quy đổi về (tg 20oC)

## DO_LECH_DIEN_DUNG
Bảng độ lệch điện dung |  |  |  |  | Bảng độ lệch điện dung
Đối tượng | Độ lệch điện dung sứ giữa 2 lần thí nghiệm ngày 1/1/2021 và 2/2/2022 |  |  |  | Đối tượng | Độ lệch điện dung sứ giữa 2 lần thí nghiệm ngày 1/1/2021 và 2/2/2022
| Pha A | Pha B | Pha C | Pha N |  | Pha A | Pha B | Pha C | Pha N | Pha Am | Pha Bm | Pha Cm
C1 |  |  |  |  | C1
C2 |  |  |  |  | C2

## BANG_DANH_GIA
Bảng đánh giá
Đối tượng đo | Kết quả
Sứ pha A
Sứ pha B
Sứ pha C
Sứ pha N
Sứ pha Am
Sứ pha Bm
Sứ pha Cm

## DATA_BD1
Điện trở cách điện trong 1 lần thí nghiệm |  |  | Điện trở cách điện trong 1 lần thí nghiệm
Pha | Điện trở cách điện C1 | Điện trở cách điện C2 | Pha | Điện trở cách điện C1 | Điện trở cách điện C2
Pha A | 1 | 2 | Pha A | 1 | 2
Pha B | 2 | 3 | Pha B | 2 | 3
Pha C | 3 | 4 | Pha C | 3 | 4
Pha N | 4 | 5 | Pha N | 4 | 5
|  |  | Pha Am | 5 | 6
|  |  | Pha Bm | 6 | 7
|  |  | Pha Cm | 7 | 8

## DATA_BD2
Tổn hao điện môi trong 1 lần thí nghiệm |  |  | Tổn hao điện môi trong 1 lần thí nghiệm
Pha | Tổn hao điện môi C1 | Tổn hao điện môi C2 | Pha | Tổn hao điện môi C1 | Tổn hao điện môi C2
Pha A | 1 | 2 | Pha A | 1 | 2
Pha B | 2 | 3 | Pha B | 2 | 3
Pha C | 3 | 4 | Pha C | 3 | 4
Pha N | 4 | 5 | Pha N | 4 | 5
|  |  | Pha Am | 5 | 6
|  |  | Pha Bm | 6 | 7
|  |  | Pha Cm | 7 | 8

## DATA_BD3
Điện dung trong 1 lần thí nghiệm |  |  | Điện dung trong 1 lần thí nghiệm
Pha | Điện dung C1 | Điện dung C2 | Pha | Điện dung C1 | Điện dung C2
Pha A | 1 | 2 | Pha A | 1 | 2
Pha B | 2 | 3 | Pha B | 2 | 3
Pha C | 3 | 4 | Pha C | 3 | 4
Pha N | 4 | 5 | Pha N | 4 | 5
|  |  | Pha Am | 5 | 6
|  |  | Pha Bm | 6 | 7
|  |  | Pha Cm | 7 | 8

## DATA_BD1_MULTI
Điện trở cách điện qua các lần thí nghiệm
| Pha A |  |  | Pha B |  |  | Pha C |  |  | Pha N |  |  | Pha Am |  |  | Pha Bm |  |  | Pha Cm
Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2
Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2
Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2

## DATA_BD2_MULTI
Tổn hao điện môi qua các lần thí nghiệm
| Pha A |  |  | Pha B |  |  | Pha C |  |  | Pha N |  |  | Pha Am |  |  | Pha Bm |  |  | Pha Cm
Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2
Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2
Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2

## DATA_BD3_MULTI
Điện dung qua các lần thí nghiệm
| Pha A |  |  | Pha B |  |  | Pha C |  |  | Pha N |  |  | Pha Am |  |  | Pha Bm |  |  | Pha Cm
Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2
Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2
Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2