## BIEU_DO
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm các sứ đầu vào
Trong một lần thí nghiệm
Điện trở cách điện
Tổn hao điện môi
Điện dung
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện trở cách điện pha A qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện trở cách điện pha B qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện trở cách điện pha C qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện trở cách điện pha N qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện trở cách điện pha Am qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện trở cách điện pha Bm qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện trở cách điện pha Cm qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm tổn hao điện môi pha A qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm tổn hao điện môi pha B qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm tổn hao điện môi pha C qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm tổn hao điện môi pha N qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm tổn hao điện môi pha Am qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm tổn hao điện môi pha Bm qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm tổn hao điện môi pha Cm qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện dung pha A qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện dung pha B qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện dung pha C qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện dung pha N qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện dung pha Am qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện dung pha Bm qua các lần thí nghiệm
Biểu đồ phân tích kết quả thí nghiệm điện dung pha Cm qua các lần thí nghiệm

## THONG_KE_DU_LIEU
Báo cáo phân tích kết quả thí nghiệm các sứ đầu vào
Ngày thí nghiệm | Số chế tạo (Numbers) | Pha (Phase) | Điện trở cách điện (MΩ) (Resistance insulation) | Tổn hao điện môi tgδ (%) ( Dissipation factor ) |  | Điện dung (pF) (Capacitance) | Điện áp đo (kV) (Test voltage) | Sơ đồ đo (Diagram)
|  |  |  | Giá trị đo (tg) | Quy đổi về (tg 20oC)

## DO_LECH_DIEN_DUNG
Bảng độ lệch điện dung |  |  |  |  | Bảng độ lệch điện dung
Đối tượng | Độ lệch điện dung sứ giữa 2 lần thí nghiệm ngày 1/1/2021 và 2/2/2022 |  |  |  | Đối tượng | Độ lệch điện dung sứ giữa 2 lần thí nghiệm ngày 1/1/2021 và 2/2/2022
| Pha A | Pha B | Pha C | Pha N |  | Pha A | Pha B | Pha C | Pha N | Pha Am | Pha Bm | Pha Cm
C1 |  |  |  |  | C1
C2 |  |  |  |  | C2

## BANG_DANH_GIA
Bảng đánh giá
Đối tượng đo | Kết quả
Sứ pha A
Sứ pha B
Sứ pha C
Sứ pha N
Sứ pha Am
Sứ pha Bm
Sứ pha Cm

## DATA_BD1
Điện trở cách điện trong 1 lần thí nghiệm |  |  | Điện trở cách điện trong 1 lần thí nghiệm
Pha | Điện trở cách điện C1 | Điện trở cách điện C2 | Pha | Điện trở cách điện C1 | Điện trở cách điện C2
Pha A | 1 | 2 | Pha A | 1 | 2
Pha B | 2 | 3 | Pha B | 2 | 3
Pha C | 3 | 4 | Pha C | 3 | 4
Pha N | 4 | 5 | Pha N | 4 | 5
|  |  | Pha Am | 5 | 6
|  |  | Pha Bm | 6 | 7
|  |  | Pha Cm | 7 | 8

## DATA_BD2
Tổn hao điện môi trong 1 lần thí nghiệm |  |  | Tổn hao điện môi trong 1 lần thí nghiệm
Pha | Tổn hao điện môi C1 | Tổn hao điện môi C2 | Pha | Tổn hao điện môi C1 | Tổn hao điện môi C2
Pha A | 1 | 2 | Pha A | 1 | 2
Pha B | 2 | 3 | Pha B | 2 | 3
Pha C | 3 | 4 | Pha C | 3 | 4
Pha N | 4 | 5 | Pha N | 4 | 5
|  |  | Pha Am | 5 | 6
|  |  | Pha Bm | 6 | 7
|  |  | Pha Cm | 7 | 8

## DATA_BD3
Điện dung trong 1 lần thí nghiệm |  |  | Điện dung trong 1 lần thí nghiệm
Pha | Điện dung C1 | Điện dung C2 | Pha | Điện dung C1 | Điện dung C2
Pha A | 1 | 2 | Pha A | 1 | 2
Pha B | 2 | 3 | Pha B | 2 | 3
Pha C | 3 | 4 | Pha C | 3 | 4
Pha N | 4 | 5 | Pha N | 4 | 5
|  |  | Pha Am | 5 | 6
|  |  | Pha Bm | 6 | 7
|  |  | Pha Cm | 7 | 8

## DATA_BD1_MULTI
Điện trở cách điện qua các lần thí nghiệm
| Pha A |  |  | Pha B |  |  | Pha C |  |  | Pha N |  |  | Pha Am |  |  | Pha Bm |  |  | Pha Cm
Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2
Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2
Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2
Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2

## DATA_BD2_MULTI
Tổn hao điện môi qua các lần thí nghiệm
| Pha A |  |  | Pha B |  |  | Pha C |  |  | Pha N |  |  | Pha Am |  |  | Pha Bm |  |  | Pha Cm
Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2
Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2
Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2
Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2

## DATA_BD3_MULTI
Điện dung qua các lần thí nghiệm
| Pha A |  |  | Pha B |  |  | Pha C |  |  | Pha N |  |  | Pha Am |  |  | Pha Bm |  |  | Pha Cm
Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2 | Ngày thí nghiệm | C1 | C2
Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2 | Ngày 1 | 1 | 2
Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2 | Ngày 2 | 1 | 2
Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2 | Ngày 3 | 1 | 2