## Báo cáo điện trở tiếp xúc
BÁO CÁO ĐIỆN TRỞ TIẾP XÚC
4) Báo cáo điện trở tiếp xúc
4.1) Biểu đồ so sánh giữa các pha trong 1 lần thí nghiệm
BẢNG ĐỒ SO SÁNH GIỮA CÁC PHA TRONG 1 NĂM
PHA | SỐ LIỆU
Pha A | 40
Pha B | 68
Pha C | 57
4.2) Biểu đổ so sánh một pha qua các lần thí nghiệm
BẢNG SỐ LIỆU SO SÁNH MỘT PHA QUA CÁC LẦN THÍ NGHIỆM
Ngày làm thí nghiệm | Buồng | Pha A (Phase A) | Pha B (Phase B) | Pha C (Phase C)
2021-01-01 | Buồng cắt 1 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
| Buồng cắt 2 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
2021-02-21 | Buồng cắt 1 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
| Buồng cắt 2 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
2021-03-15 | Buồng cắt 1 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
| Buồng cắt 2 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
BIỀU ĐỒ SO SÁNH PHA A QUA CÁC LẦN THÍ NGHIỆM
`
BIỀU ĐỒ SO SÁNH PHA B QUA CÁC LẦN THÍ NGHIỆM
BIỀU ĐỒ SO SÁNH PHA C QUA CÁC LẦN THÍ NGHIỆM
4.3) Bảng đánh giá
Kiểu: | GL312F1/4031P |  | Hãng sx: | GE
Năm sán xuất: | 2018 |  | Nước sx: | India
Dòng điện định mức (A): | 3150 |  | Điện áp định mức (KV): | 145
Dòng ngắn mạch định mức (KA) | 40 |  | Loại chuyển động:
BẢNG ĐÁNH GIÁ
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | ĐẦU VÀO | TIÊU CHUẨN |  | KẾT QUẢ
|  |  | Cực tiểu | Cực đại
Điện trở tiếp xúc |  | Lấy từ biên bản MC | / | 40 | Đạt/ Không đạt/ Không có thông tin
Kiểu: | 3AP1FG |  | Hãng sx: | Siemens
Năm sán xuất: | 2019 |  | Nước sx: | India
Dòng điện định mức (A): | 3150 |  | Điện áp định mức (KV): | 145
Dòng ngắn mạch định mức (KA) | 40 |  | Loại chuyển động:
BẢNG ĐÁNH GIÁ
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | ĐẦU VÀO | TIÊU CHUẨN |  | KẾT QUẢ
|  |  | Cực tiểu | Cực đại
Điện trở tiếp xúc |  | Lấy từ biên bản MC | / | 29 | Đạt/ Không đạt/ Không có thông tin
Kiểu: | LTB145D1/B |  | Hãng sx: | ABB
Năm sán xuất: | 2019 |  | Nước sx: | China
Dòng điện định mức (A): | 3150 |  | Điện áp định mức (KV): | 145
Dòng ngắn mạch định mức (KA) | 40 |  | Loại chuyển động:
BẢNG ĐÁNH GIÁ
HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | ĐẦU VÀO | TIÊU CHUẨN |  | KẾT QUẢ
|  |  | Cực tiểu | Cực đại
Điện trở tiếp xúc |  | Lấy từ biên bản MC | / | / | Đạt/ Không đạt/ Không có thông tin

## Data
BÁO CÁO ĐIỆN TRỞ TIẾP XÚC
4) Báo cáo điện trở tiếp xúc
• Hình thức thể hiện: dạng bảng thống kê và biểu đồ
• Lấy số liệu đầu vào tại hạng mục (6.2 - Đo điện trở cách điện)
BÁO CÁO ĐIỆN TRỞ TIẾP XÚC
NGÀY LÀM THÍ NGHIỆM | HẠNG MỤC (Items) |  | Pha A (Phase A) | Pha B (Phase B) | Pha C (Phase C)
Lấy từ biên bản đầu vào | Điện trở tiếp xúc (Main contact resistance) (μΩ)* | Buồng cắt 1 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | Buồng cắt 2 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
Lấy từ biên bản đầu vào | Điện trở tiếp xúc (Main contact resistance) (μΩ)* | Buồng cắt 1 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | Buồng cắt 2 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
Lấy từ biên bản đầu vào | Điện trở tiếp xúc (Main contact resistance) (μΩ)* | Buồng cắt 1 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào
|  | Buồng cắt 2 | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào | Lấy từ biên bản đầu vào