## BIEU_DO
BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÔNG SỐ LÒ HƠI CÔNG SUẤT NHỎ
Biểu đồ sự thay đổi "Hiệu suất lò" trong cùng 1 mức công suất thí nghiệm qua các năm
Biểu đồ sự thay đổi "Hệ số không khí thừa ra buồng lửa" trong cùng 1 mức công suất thí nghiệm qua các năm
Biểu đồ sự thay đổi "Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy" trong cùng 1 mức công suất thí nghiệm qua các năm
Biểu đồ sự thay đổi "Độ lọt gió vào bộ sấy" trong cùng 1 mức công suất thí nghiệm qua các năm

## KET_QUA_THI_NGHIEM
BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÔNG SỐ LÒ HƠI CÔNG SUẤT NHỎ
| Bảng thông tin phương tiện đo |  | Bảng kết quả thí nghiệm của các thông số
KẾT QUẢ CHÍNH THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH LÒ HƠI CỦA NGÀY … | STT | NỘI DUNG | STT | THÔNG SỐ | KÝ HIỆU | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ THIẾT KẾ (RO) | KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
| 1 | Đơn vị quản lý (Customer): | 1 | Mức công suất thí nghiệm
| 2 | Khu vực (Tỉnh/Thành phố) (Area): | 2 | Công suất hơi
| 3 | Trạm/Nhà máy (Substation/Plant): | 3 | Hiệu suất lò
| 4 | Ngăn lộ/Hệ thống/Tổ máy (Bay/System/Unit): | 4 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy
| 5 | Thiết bị (Equipment): | 5 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa
| 6 | Chủng loại (Type): | 6 | Hệ số không khí thừa khói thải
| 7 | Hãng sản xuất (Manufacturer): | 7 | Độ lọt gió vào bộ sấy
| 8 | Kiểu thiết bị (Model): | 8.1 | Độ mịn than bột máy nghiền A*
| 9 | Số chế tạo (Serial Number): | 8.2 | Độ mịn than bột máy nghiền B*
| 10 | Năm sản xuất (Year of Manufacture): | 9.1 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 1 - đường ống vòi số 1
| 11 | Nước sản xuất (Country/Origin): | 9.2 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 1 - đường ống vòi số 2
| 12 | Nơi sử dụng (Place): | 9.3 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 1 - đường ống vòi số 3
| 13 | Tình trạng (Status): | 9.4 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 1 - đường ống vòi số 4
|  |  | 9.5 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 1 - đường ống vòi số 5
| 1 | Lò hơi số | 9.6 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 1 - đường ống vòi số 6
| 2 | Nhà máy | 9.7 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 1 - đường ống vòi số 7
| 3 | Thời gian thí nghiệm hiệu chỉnh | 9.8 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 1 - đường ống vòi số 8
| 4 | Loại hình thí nghiệm | 10.1 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 2 - đường ống vòi số 1
|  |  | 10.2 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 2 - đường ống vòi số 2
|  |  | 10.3 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 2 - đường ống vòi số 3
|  |  | 10.4 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 2 - đường ống vòi số 4
|  |  | 11.1 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 3 - đường ống vòi số 1
|  |  | 11.2 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 3 - đường ống vòi số 2
|  |  | 11.3 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 3 - đường ống vòi số 3
|  |  | 11.4 | Hệ số chuẩn lạnh gió cấp 3 - đường ống vòi số 4
|  |  | 12.1 | Hệ số chuẩn lạnh gió đầu hút quạt tải & tái tuần hoàn - đường ống đầu hút quạt tải A
|  |  | 12.2 | Hệ số chuẩn lạnh gió đầu hút quạt tải & tái tuần hoàn - đường ống đầu hút quạt tải B

## DATA_BĐ1
BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÔNG SỐ LÒ HƠI CÔNG SUẤT NHỎ
Dữ liệu Biểu đồ sự thay đổi "Hiệu suất lò" trong cùng 1 mức công suất thí nghiệm qua các năm
NGÀY LÀM THÍ NGHIỆM | THÔNG SỐ | KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
1 | Mức công suất thí nghiệm | A1 | A2 | A3 | A4
2020-01-01 | Hiệu suất lò | 10 | 20 | 30 | 40
2021-01-02 | Hiệu suất lò | 15 | 25 | 35 | 45
2022-01-04 | Hiệu suất lò | 20 | 30 | 40 | 50
2023-01-06 | Hiệu suất lò | 25 | 35 | 45 | 55
2024-01-08 | Hiệu suất lò | 30 | 40 | 50 | 60
2025-01-09 | Hiệu suất lò | 35 | 45 | 55 | 65
2026-01-11 | Hiệu suất lò | 40 | 50 | 60 | 70
2027-01-13 | Hiệu suất lò | 45 | 55 | 65 | 75
2028-01-15 | Hiệu suất lò | 50 | 60 | 70 | 80
2029-01-16 | Hiệu suất lò | 55 | 65 | 75 | 85
2030-01-18 | Hiệu suất lò | 60 | 70 | 80 | 90

## DATA_BĐ2
BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÔNG SỐ LÒ HƠI CÔNG SUẤT NHỎ
Dữ liệu Biểu đồ sự thay đổi "Hệ số không khí thừa ra buồng lửa" trong cùng 1 mức công suất thí nghiệm qua các năm
NGÀY LÀM THÍ NGHIỆM | THÔNG SỐ | KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
1 | Mức công suất thí nghiệm | A1 | A2 | A3 | A4
2020-01-01 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 10 | 20 | 30 | 40
2021-01-02 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 15 | 25 | 35 | 45
2022-01-04 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 20 | 30 | 40 | 50
2023-01-06 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 25 | 35 | 45 | 55
2024-01-08 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 30 | 40 | 50 | 60
2025-01-09 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 35 | 45 | 55 | 65
2026-01-11 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 40 | 50 | 60 | 70
2027-01-13 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 45 | 55 | 65 | 75
2028-01-15 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 50 | 60 | 70 | 80
2029-01-16 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 55 | 65 | 75 | 85
2030-01-18 | Hệ số không khí thừa ra buồng lửa | 60 | 70 | 80 | 90

## DATA_BĐ3
BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÔNG SỐ LÒ HƠI CÔNG SUẤT NHỎ
Dữ liệu Biểu đồ sự thay đổi "Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy" trong cùng 1 mức công suất thí nghiệm qua các năm
NGÀY LÀM THÍ NGHIỆM | THÔNG SỐ | KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
1 | Mức công suất thí nghiệm | A1 | A2 | A3 | A4
2020-01-01 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 10 | 20 | 30 | 40
2021-01-02 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 15 | 25 | 35 | 45
2022-01-04 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 20 | 30 | 40 | 50
2023-01-06 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 25 | 35 | 45 | 55
2024-01-08 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 30 | 40 | 50 | 60
2025-01-09 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 35 | 45 | 55 | 65
2026-01-11 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 40 | 50 | 60 | 70
2027-01-13 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 45 | 55 | 65 | 75
2028-01-15 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 50 | 60 | 70 | 80
2029-01-16 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 55 | 65 | 75 | 85
2030-01-18 | Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy | 60 | 70 | 80 | 90

## DATA_BĐ4
BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THÔNG SỐ LÒ HƠI CÔNG SUẤT NHỎ
Dữ liệu Biểu đồ sự thay đổi "Độ lọt gió vào bộ sấy" trong cùng 1 mức công suất thí nghiệm qua các năm
NGÀY LÀM THÍ NGHIỆM | THÔNG SỐ | KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
1 | Mức công suất thí nghiệm | A1 | A2 | A3 | A4
2020-01-01 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 10 | 20 | 30 | 40
2021-01-02 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 15 | 25 | 35 | 45
2022-01-04 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 20 | 30 | 40 | 50
2023-01-06 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 25 | 35 | 45 | 55
2024-01-08 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 30 | 40 | 50 | 60
2025-01-09 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 35 | 45 | 55 | 65
2026-01-11 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 40 | 50 | 60 | 70
2027-01-13 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 45 | 55 | 65 | 75
2028-01-15 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 50 | 60 | 70 | 80
2029-01-16 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 55 | 65 | 75 | 85
2030-01-18 | Độ lọt gió vào bộ sấy | 60 | 70 | 80 | 90