## ĐKĐB_TBHC_NHIET_DO
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO CỦA THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ
Bảng kết quả hiệu chuẩn
Thông số về phương tiện đo
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGÀY ….
Đơn vị quản lý (Customer):
Khu vực (Tỉnh/Thành phố) (Area):
Trạm/Nhà máy (Substation/Plant)
Ngăn lộ/Hệ thống/Tổ máy (Bay/System/Unit):
Thiết bị (Equipment):
Chủng loại (Type):
Hãng sản xuất (Manufacturer):
Kiểu thiết bị (Model):
Số chế tạo (Serial Number):
Phạm vi đo (Scale):
Cấp chính xác (Class):
Độ phân giải (Accuracy):
Độ chính xác (Accuracy):
Năm sản xuất (Year of Manufacture):
Nước sản xuất (Country/Origin):
Tình trạng(Status):

## THONG_TIN_KQ_THI_NGHIEM
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO CỦA THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ
| STT | NĂM THÍ NGHIỆM | ĐKĐBĐ P = 95%, K = 2 Uncertainty of measurement Uexp (0C)
| 1 | Ngày 1 | 50
| 2 | Ngày 2 | 38
| 3 | Ngày 3 | 46
| 4 | Ngày 4 | 76
| 5 | Ngày 5 | 63